Дело № 295-13-Т   решение по жалобе ООО "Медсервис"

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской областㄥ,  г.  Белгород,  Свято-Троицкий бульвар,  д.  18 Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской областㄠ,  г.  Белгород,  пр.  Белгородский,  85а ООО «Медсервис,  г.  Тюмень,  ул.  2  км.  старый Тобольский тракт,  8,  строение 97,  офис 15 ООО «РТС-тендер»ул.  Долгоруковская,  д.  38,  стр.  1г.  Москва,  127006  Дело № 295-13-Т    Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть решения оглашена 29.07.2013Решение в полном объеме изготовлено 㺁.08.2013                          г.  Белгород Комиссия Белгородского УФАС России по контролю в сфере размещения заказа,  созданная в соответствии с приказом Белгородского УФАС России от 24.07.2013  № 285  «О создании комиссии по контролю в сфере размещения заказа для рассмотрения жалобы ООО «Медсервис» (далее – Комиссия); в присутствии представителей заказчика – департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области  <...>  (доверенность от 29.07.2013  б/н),  <...>  (доверенность от 29.07.2013  б/н),  <...>  (доверенность от 29.07.2013  б/н),  представителя уполномоченного органа – управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области <...>  (доверенность от 10.01.2013  № 01-06/12),  в отсутствие представителей заявителя – ООО «Медсервис» (о времени и месте рассмотрения жалобы надлежаще уведомлено),   рассмотрев  материалы   дела  № 295-13-Т по жалобе ООО «Медсервис» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области государственного контракта на поставку изделий медицинского назначения Реактивы для биохимического анализатора AU400  для ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» на 2013  год (№ извещения 0126200000413002690),  проведя внеплановую проверку в соответствии с частью 5  статьи 17  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов),  руководствуясь Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)  заказчика,  уполномоченного органа,  специализированной организации,  конкурсной,  аукционной или котировочной комиссии,  оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  в том числе при размещении заказов на энергосервис,  для государственных,  муниципальных нужд,  нужд бюджетных учреждений,  утверждённым приказом ФАС России от 24.07.2012  № 498, УСТАНОВИЛА:В Белгородское УФАС России поступила жалоба ООО «Медсервис» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области государственного контракта на поставку изделий медицинского назначения Реактивы для биохимического анализатора AU400  для ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» на 2013  год (№ извещения 0126200000413002690)  (далее – Открытый аукцион в электронной форме). По мнению заявителя,  документация об Открытом аукционе в электронной форме содержит неправомерные требования к закупаемым реактивам,  которые влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа,  а именно:-  требования к упаковке с указанием на размеры (или ограничение размера)  материалов (тары),  использующихся для обеспечения сохранности реагентов к перемещению и хранению,  свойственные определенному производителю или ограниченному их числу;-  требования к флакону с указанием на объем (или ограничение объема)  упаковки реагента в одной единице фасовки,  свойственные определенному производителю или ограниченному их числу,  и указанием на количество флаконов.Заявитель утверждает,  что упаковка (количество и размеры флаконов,  фасовки)  не определяет характеристики реагента,  не является существенным параметром и не влияет на качественные характеристики работы анализатора. Заявитель также указывает,  что приведенные в документации характеристики требуемых к поставке реагентов соответствуют продукции только одного производителя либо ограниченного состава производителей,  в то время как на рынке представлены  товары иных производителей с более качественными характеристиками и более конкурентной стоимостью. Из жалобы следует,  что полученное в ответ на запрос ООО «Медсервис» разъяснение положений документации об Открытом аукционе в электронной форме не доказывает,  что спорные требования к закупаемым реагентам соответствуют имеющимся у заказчика потребностям.  В то же время,  данным разъяснением подтверждено,  что требованиям технического задания документации соответствует товар только одного производителя – Beckman  Coulter,  Inc.ООО «Медсервис» утверждает,  что в настоящее время на российский рынок поставляются реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора AU400  производителей:-  Carolina  Liquid  Chemistries  Corp.  (США),-  Beckman  Coulter,  Inc.  (США);-  Beijing  Leadman  Biochemistry  Co.,  Ltd.  (КНР),-  Biosystems  S.A.  (Испания),-  Audit  Diagnostics  (Ирландия), -  Sentinel  (Италия),зарегистрированные в установленном законом порядке и не требующие дополнительных затрат на адаптацию и перепрограммирование биохимического анализатора.В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на письма ООО «Бекмен Культер»,  официального представителя Beckman  Coulter,  Inc.,  ООО «Медис КоМ»,  авторизованного дилера компании Beckman  Coulter,  Inc.,  а также на данные из Интернет-источников,  в соответствии с которыми анализаторы серии AU  (модели 480,  680,  2700,  5800)  являются системами открытого типа.  Заявитель также ссылается на письмо ООО «Бекмен Культер» в адрес ООО «Медсервис»,  которым допускается существование реактивов,  выпускаемых иными производителями и совместимых с анализаторами производства  Beckman  Coulter  серии AU.ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» не согласилось с доводами заявителя,  в представленном возражении на жалобу ООО «Медсервис» указало,  что в соответствии с руководством по эксплуатации автоматического биохимического анализатора AU400  оптимальная работа указанного анализатора гарантируется производителем только при использовании реагентов и расходных материалов производства Beckman  Coulter,  что также подтверждается письмами  компании Beckman  Coulter,  Inc. Кроме того,  из возражения следует,  что необходимость в приобретении оригинальных реактивов для анализатора AU400  обусловлена следующими обстоятельствами:-  в настоящее время на биохимическом анализаторе AU400,  установленном в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,  используются реагенты производства компании Beckman  Coulter.  Переход на неоригинальные реагенты приведет к дополнительным экономическим и временным затратам,  включая затраты на перепрограммирование анализатора AU400,  а также внесение изменений в системы оценки контроля качества;-  изменение реагентной базы повлечет изменение технологических процессов и технологических карт,  возникнет необходимость повторного проведения уже проделанной работы;-  осуществление перехода на неоригинальные реагенты приведет к длительному простою в работе лаборатории ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»;-  в случае перехода на использование неоригинальных реагентов неизрасходованные дорогостоящие реактивы,  калибраторы,  контроли и расходные материалы производства Beckman  Coulter  останутся невостребованными и подлежат утилизации.ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» не согласно с доводами ООО «Медсервис» о несоответствии установленных в документации об Открытом аукционе в электронной форме характеристик закупаемых реагентов потребностям заказчика.  Поясняет,  что  требования к расфасовке,  содержащиеся в документации,  позволяют использовать реактивы самым оптимальным образом,  что позволит снизить дополнительное потребление реагента,  и,  соответственно,  себестоимость проведения анализа.  Кроме того,  как следует из возражения ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,  конструкция посадочного места у биохимических анализаторов серии AU  400  допускает использование флаконов только определенной формы,  при этом количество тестов в наборе определяет себестоимость теста,  а количество возможных тестов в фасовке влияет на количество флаконов.Уполномоченный орган – Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области  согласилось с позицией ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,  считает доводы заявителя несостоятельными,  основанными на ошибочном толковании норм законодательства о размещении заказов.  Ссылается на отсутствие со стороны ООО «Медсервис» каких-либо доказательств,  подтверждающих доводы жалобы в части установления в документации об Открытом аукционе в электронной форме требований,  ограничивающих количество участников размещения заказа.  В представленном возражении на жалобу ООО «Медсервис» поясняет,  что требования,  предусмотренные документацией об Открытом аукционе в электронной форме,  направлены не на ограничение количества участников размещения заказа,  а конкретизируют предмет контракта с учетом положений ГК РФ.На заседании Комиссии представители заказчика,  уполномоченного органа поддержали доводы,  изложенные в возражениях на жалобу ООО «Медсервис»,   считают указанную жалобу необоснованной.Комиссия в результате рассмотрения жалобы ООО «Медсервис»,  изучения доводов сторон и проведения в соответствии с ч.  5  ст.  17  Закона о размещении заказов внеплановой проверки приходит к следующим выводам.На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  18.07.2013  размещены извещение и документация по проведению Открытого аукциона в электронной форме.Согласно указанным документам,  предметом Открытого аукциона в электронной форме является поставка изделий медицинского назначения Реактивы для биохимического анализатора AU400  для ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» на 2013  год. Начальная (максимальная)  цена контракта  составляет 2  565  251,10  рублей. В соответствии с приложением № 1  к документации об Открытом аукционе в электронной форме «Спецификация.  Изделия медицинского назначения Реактивы для биохимического анализатора AU400» к поставке требуются реактивы по 61  позиции,  предназначенные для использования на биохимических анализаторах серии AU  и полностью совместимые  с анализаторами данной серии.По каждой позиции закупаемых реактивов указанным приложением среди прочего  определены требования к количеству и  объему флаконов реагентов в упаковке.В силу п.  1  ч.4   ст.  41.6  Закона о размещении заказов  документация об открытом аукционе в электронной форме  должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.Как следует из содержания руководства  пользователя биохимического анализатора AU400,  производства Beckman  Coulter,  Inc.  (США),  копия которого имеется в материалах дела,  для обеспечения оптимальной работы анализатора следует использовать только оригинальный расходный материал.В соответствии с письмом компании Beckman  Coulter  от 24.09.2012,  направленного в адрес заказчиков продукции компании Beckman  Coulter,  автоматические биохимические анализаторы серии AU  производства Beckman  Coulter  (ранее производства OLYMPUS)  являются высокотехнологичными приборами,  позволяющими проводить измерения биохимических параметров с высокой точностью,  достоверностью и максимальным исключением человеческого фактора только при условии использования оригинальных реактивов Beckman  Coulter.  Из данного письма также следует,  что все аналитические параметры при определении аналитов на системах AU,  представленные в технической документации и сайте Beckman  Coulter,  а также все разрешительные документы для применения на территории РФ получены при использовании систем AU  только с реактивами Beckman  Coulter.Согласно информационному письму ООО «Бекмен Культер» от 08.05.2013  № 104-05/13  заявленные характеристики биохимических анализаторов серии AU  гарантируются компанией Beckman  Coulter  только при условии использования рекомендованных компанией Beckman  Coulter  реагентов,  калибраторов и контрольных материалов в соответствии с инструкцией по использованию.  Компания Beckman  Coulter  не несет ответственности за получение некорректных результатов и негативные последствия для пациентов в случаях использования реагентов других производителей.  В соответствии с данным письмом ООО «Бекмен Культер» также предупреждает о возможности сокращения срока службы анализатора,  увеличения расходов на его обслуживание,  снижения производительности прибора и увеличения трудозатрат лаборатории в случае использования реагентов других производителей.Отсутствие со стороны производителя анализаторов AU400  гарантии надлежащей работы указанных анализаторов в случае использования неоригинальных реактивов подтверждается также письмом ООО «Бекмен Культер» от 31.05.2013  № 129-05/13  в адрес ООО «Медсервис»,  копия которого представлена заявителем.При рассмотрении настоящего дела заявителем не представлено доказательств,  подтверждающих факт наличия на рынке РФ зарегистрированных в установленном законом порядке и совместимых с анализатором AU400  реактивов,  выпускаемых иными производителями,  кроме Beckman  Coulter.Ссылка заявителя на реактивы производства Carolina  Liquid  Chemistries  Corp.  (США),  Beijing  Leadman  Biochemistry  Co.,  Ltd.  (КНР),   Biosystems  S.A.  (Испания),  Audit  Diagnostics  (Ирландия),  Sentinel  (Италия)  сама по себе таким доказательством являться не может,  поскольку документально не подтверждена.При таких обстоятельствах,  не находят подтверждения доводы заявителя о необоснованном ограничении при проведении Открытого аукциона в электронной форме круга участников размещения заказа исключительно поставщиками реактивов производства Beckman  Coulter.Утверждение ООО «Медсервис»,  согласно которому требования к упаковке закупаемых реагентов (объему флакона и количеству флаконов в упаковке),  не обусловлены потребностями заказчика,  также является необоснованным.При рассмотрении настоящего дела представители заказчика,  уполномоченного органа пояснили,  что вышеназванные требования обусловлены различием в сроке годности и стабильности вскрытого и запечатанного флакона реагента и направлены на наиболее оптимальное использование приобретаемых реагентов.  В частности,  оптимальный размер фасовки реагента позволит снизить вероятность дополнительного его использования,  и,  соответственно,  себестоимость проведения анализа,  а также предотвратит появление остатков неиспользованного   реагента во флаконе,  требующих утилизации.Доказательств,  опровергающих вышеназванные доводы участвующих в деле лиц,  заявителем не представлено и Комиссией не установлено. Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.  17  и 60  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия РЕШИЛА:Признать жалобу ООО «Медсервис» необоснованной. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. Председатель комиссии:  <...> Члены комиссии:  <...><...>

2013-08-01  05:09:00